## Sheet1
《 シャットノクサス操作ガイド（簡易版） ＳＮＡ型ｼﾘｰｽﾞ 》
使 用 時 （準備と作動）
| ① | 本機より電気コードを引き出し、コンセントに差し込む。
| ② | 本機の電源スイッチをＯＮにし、２分待つ。
| ③ | 本機よりガスホースを引き出し、スプレーガンに接続する。
| ④ | スプレーガンの薬液ボトルに消毒剤を入れガンに接続する。
| ⑤ | 電源ＯＮから２分経過し加温機ランプが点灯していることを確認する。
| ⑥ | 本機背後ドアに格納されている炭酸ガスボンベのバルブを開く。
| ⑦ | 本機の作動モードスイッチを、「手動」か「自動」に合わせて使用する。
使 用 後 （停止と片付け）
| ① | 本機に搭載した炭酸ガスボンベのバルブを閉じる。
| ② | 本機の作動モードスイッチを中立にする。
| ③ | スプレーガンからボトルを外して、空吹きし、ホース内の残ガスを抜く。
（注）圧力メーターの針がゼロの位置に戻るまでガス抜きする。
| ④ | 本機の電源スイッチをＯＦＦにする。
| ⑤ | コンセントから電源コードを抜き、収納リールのレバーを引き巻取る。
| ⑥ | ガンからガスホースを外し、収納リールのレバーを引き巻取る。
（注）巻取る時に、コードやホースが跳ねるので手を添えて収納する。
| ⑦ | 使用したボトルとガンは、中性洗剤で拭き、水道水で洗浄する。
安全に御使用いただくための注意事項
| ① | 本機は平らな場所で、立てた状態で使用下さい。
| ② | 移動や使用の際、段差に気を付け、転倒しないよう注意願います。
| ③ | 炭酸ガスボンベの取外しの際は、ボンベのバルブが閉じていることと、
圧力計の針がゼロを指していることを確認してください。
| ④ | ボンベを接続する際には、接続用袋ナットをしっかりと締め付け、
ボンベ固定用チェーンを取り付けてから御使用下さい。
| ⑤ | 使用時にはボンベ接続部からガス漏れが無いことを確認してください。
ガス漏れがあると正常作動しません。また密閉された場所では、
炭酸ガス濃度が人体に有害な影響を与える可能性があります。
| ⑥ | シャットノクサスを使用する場合は、ガスの種火やガスストーブを消して下さい。
アルコール製剤の引火はありませんが、ガスの火が消火されガス漏れするので危険です。
| ⑦ | 煙感知機がある場合は取り外すかカバーを付けて下さい。スプレーにより発報の可能性が
あります。作業後には必ず煙感知器の復旧を忘れないよう注意願います。
| ⑧ | 本機と炭酸ガスボンベの保管及び使用は４０℃以下で行ってください。
４０℃以上になる場所で使用・保管されますと、ボンベの安全バルブが
開放され、炭酸ガスが全て放出されます。また機器も正常作動しない恐れがあります。